- Измер- осн понятия и опр.Измер 1ци.-Понятие за физ. в-на – такива качества на пред., процес. и явленията, които са общи за различните обекти, но се съдържат в различно количество в тях. Физ. в-ни биват от енергийна или инфор. група. От енерг. са св-ва, отразяващи енер.х-ки,а от инф. са св-ва отразяващи динам. и стат. х-ки на обектите.Понятие за измерване- познавателен процес, при който с помощта на физ.експеримент се установява взаимно еднозначно равновесие, м/у множ. от ст-ти  на измер. в-на  и дискретен ред от др еднородна съизмерна в-на.Q=q|Q|, където Q- изм. вел., q – числена ст-ст на изм.вел., |Q|-измер. единица. Контрол – познавателен процес, при който се установява дали измер. в-на съществува или не на предварително зададено множе. от ст-ти.Метрология – теорит. основи, на базата на които се провеждат измерв.процеси.Измерв.единици-съвкупността от  изм.ед. се нар. с-ма от изм.1-ци.Има 3 вида единици – осн.,допъл. и производни.Основните са 7(м,сек,А,К,мол,кандела,кг).Допълн. са радиан и стерадиан,а производните се образуват на базата на осн. и доп чрез разл. Зависимости.

- Класиф на измер.Основни измер операции.Класиф на средствата за измер.

Основни измер. операции: възпроизвеждане – операция, при която се получава в-на с предварително зададена стойност в приетите за измер. 1ци; сравняване – установява се коя то 2 в-ни е по-голяма или съществува =; преобразуване – операция, при която се извършва преобр с опред точност на вх в-на Х в изх Y. Видове измервания - По начина на получаване на оценките за измер вел. и за греш. измер биват:Преки-оценките за с-тите на измер в-на и грешката и се поучават непосредствено от експерим. данни ; Косвени-ст-те се намират чрез използване на опр. зависимости върху изм . в-ни. В зависимост кратността на измер. биват: еднократни и многокр. В зависимост състоянието на изм. вел. биват: динам. и стат.Съвкупни и съвместни. Средства за изм – тех устр, чрез които се осъществява измер процес и които имат нормирани метрологични х-ки. Биват:елементарни – мерки и еталони, измер преобраз, устройства за сравняване;комплексни – измер уреди, измер с-ми.

- Видове методи за измерване

Методи за измер – комплекс от матем и експерим операции, които се изпълняват в съответствие с даден принцип.Метод на съпоставянето-метод с непосредствено преобраз,при който съпоставянето се извършва мигновено; метод на уравновесяването-бива: нулев метод за измер, метод на паралелното уравновесяване, метод на заместването; диференциален метод – комбинация м/у нулев и метод със съпоставянето

- Структурни схеми на уредите за измерване

Измер. уреди са съставени от елементарни средства за измер. и тяхната струк. опр.начина на предаване на инфор. в тях.Има 3 вида: ИУ с пряко преобраз.,У с уравновес.,ИУ със смесено преобраз.Струк схеми на средства за измер. с пряко преобразуване.Кn – коеф. на преобр.Y1=k1.x1; Yn=kn.Yn-1Уред с уравновесяванеY/X=k∆x/∆x+xm=k∆x/∆x+βy=k∆x/∆x+βk∆x=k/1+βk.Когато знаменателя е много >1 се стига до условие когато коеф. на преобраз. на уредите със смесено преобр. НЕ ЗАВИСИ от коеф на преобр. на правата верига Кn, a зависи само от β.Уреди със смесено преобр. – част от звената се отварят и са с права връзка, а останалите с обратна.тези схеми са най-често срещани. К=k1k2k3/(1+βkλ)

5.Статични и динамични характеристики на измервателните уреди

Осн. статична х-ка е ф-ята на преобр.Тя има сл. вид:Y=f(x1..xn, a1..an,g1..gn,b1..bn). Изх. сигнал Y зависи от информативни елементи на вх.сигнал: а1..аn – неинформ.; g1..gn – параметри, зависещи от конструктивните особености на иу.; b1..bn – влияние на външни фактори. Урав. на скалата θ=f(x); чувствителност: S=dY/dx=∆Y/∆x;   конст.:C=Xm/θm.Динамични х-ки: когато измер в-на х(t) се изменя във времето в/у измер. влияят и динам. х-ки на ср. за измер..Предавателна ф-я : k(p)=Y(p)/x(p).Тя представлява отношението на изх. сигнал от преобр. към вх.; [p]- оператор на Ла Плас.Преходна х-ка: реакцията на средствата за измер. при вх. въздействие 1-чен стъпаловиден сигнал(преминаването от 1 равновесен режим в друг).Импулсна х-ка: реакцията на изх. на средствата за измер. при вх. въздействие  1-чна импулсна ф-я.Импул. х-ка е производната на преходната х-ка.Ако вх.сигнал е синус., средствата за измер.  се х-рат с компл.коеф. на преобразуване K(jw)=Y(jw)/X(jw)=A(w).ejϕ, той характ. честотните св-ва на преобразувателите.Бързодействие- зависи от конкретния вид на средството за измер.При цифровите уреди се определя с бр. измер. за секунда.

6.Грешки на уредите за измерване.Греш на резултата от измер.Грешките се класиф. по различни признаци:Според размерността си се делят на абсолютни, относителни и приведени:Абсолютна (Δ) – разликата м/у измер. в-на и истинската и стойн. (∆Х – Хд);Относителна (δ) – отнош. на абсолютната грешка към Х в% = (∆/Х)*100% Характ. точността на измерв.;Приведена (γ) – абсолютната грешка / Хн (нормираща стойснот) * 100% .   Според признака на възникване – осн.(при нормални условия на работа) и допъл.(при допъл. влияещи в-ни).Според режима на изменение на измер. в-на – стат. и динам.;Според харак. на изменение на измер. в-на – систематични и случайни;Според степента на зависимост на измер. в-на – адитивна, мултипликативна и грешка от нелин. Грешки на резултата от измер. : Грешката на измер. представлява отклонението на резултата на измер. Хи от истин. стойност на измер. в-на. Инструменталната грешка се дължи на св-та на използ. средства за измер.Методичната грешка се дължи на несъвършенството и неизученост на използвания измер. метод. Субективната грешка зависи от физ. и псих. особености на експериментатора. Ергономичното осигуряване на взаимодействите човек – средство за измер. влияе за увеличаване или намаляване на тази грешка.

7.Случ. грешки.Закони за разпределение на случ. грешки.Обработка на резултатите от преки мн. кратни измер.-Случ. грешка представлява случ. в-на и като такава се харак. със закон за разпределение на плътност на вероятността(∆W).Този закон опр. вероятността за появяване на вс.1ва компонента.Случ. грешка се появява с опр. вероятност Рi.Най-често се използват нормално и равномерно разпределение.Норм. закон при разпред. на вероятността: в 1я случай систем. Компонента присъства, а във 2я е 0. разпред. извън тези граници е 0.

Обработка на резултатите – оценката за измер. на дадена вел. може да бъде точкова или мн.кратна.Точк. оценка не носи инф. за грешки, затова при многокр.измер. се говори  за интервална оценка: Y = X+- t(p:k)S/√n , s-ср.квадр.отклон.,t-коеф на Стюдент. Методите за откриване на груби грешки  и пропуски се свеждат до проверка на стат. хипотези  за значимост. Разглеждат се 0та и алтернативната хипотеза. 0-та се проверява със случ. подбрана в-на- статист. критерий. Ако 0-та хипотеза е вярна разпред. на статист. критерий е познато като разпред. на Грабс. Стойностите които статист. критерий може да приеме образуват 2 множ.- 1-то се състои от стойности,при които 0-та хип. се отхвърля(критична област), а останалите стойности образуват допустимата област.За отстраняване на систем. грешки се използват следните методи: метод с предварително изучаване на грешката и въвеж. на поправки (променят се голем. и знака на системат. грешка); метод с изкл. на изт. на систем. грешка (експерименти за откр. на тези изт.); метод със заместване(съпоставяне на търсената вел. с образцова); метод с компенсация на систем. грешка(правят се 2 измер. като се сменя знака на систем. грешка).

8.Обраб. на резул. от косвени мн.кратни измер.-Косвени мн.кратни измер.: аргументите на косвеното измер. са мн.кратно измер. в-ни(Опр. съпр. на резистор чрез мн.кратно измер. на U и I). Целта е да се получи най- добра оценка на косвено измер. вел. При нормално разпред. на резултатите и липса на корелация м/у измер. аргументи се използва същия метод както при обработка на резултатите от преки мн.кратни измер.- точкова или интервална.Х-ката е работна,а т. са наредени на правата.Правата минава м/у вс. т.,т.е. разстоянието м/у права и т. ще бъде мин. К=Σ (U1 -IiR)2 -> min

9.Сум. на грешки.Методи за сум.-Сум. на грешки се налага поради повишеното изискване за точност на измер. уреди.∆Σ=∆с + ∆i  - обща грешка.Опр. й изисква намир. и нормирането на 2те компоненти.Методи:На аритм. сум. по модул: при този метод се Σ отделните компоненти на грешката.За този метод е характерно,че не се отчита знака на грешката, поради което се получават завишени ст-сти. 2)Вероятен поток: той е в сила, ако вс. грешки са случ. и незав. като характерно е,че случ. грешки може да са зависими или корелирали.Опр. на общата систем. грешка:Всеки преобразувател в реалния случай се х-ра с ∆к , която ∆ се нарича абсолютна грешка идеална ф-я.От тази грешка идеалната ф-я се превръща в реална.Абс.грешка е разликата м/у реалната и идеалната.В почти всички случаи изменението на парам. на уредите са мн. малки,поради което се прилагаа формула за опростената грешка.Тя  се получава като f ∆Y се разложи в ред на Тейлор като в него се пренебрегнат членовете от 2 и по-висок порядък. ∆Y=Σ dY.∆Ki/dK1.За относ. грешка се получава: δ=Σаi.δi. a – коеф. на влияние на относ. грешка на даден блок в/у общата систем. грешка.

10.Компенс. метод-същност и особ.Компенсатори за постоянно напр.Прилож.Компенсационният метод е сравнителен 0-ев метод, при който се извършва пряко сравнение на 2 незав. 1 от др еднородни енерг. в-ни ( напрежения или токове), 1-та от които е регулируема и известна, а др. – измер.При този метод имаме 2 изт. на напр. -Ек-известно регулируемо напр. и Ех-неизв. Напр. ,НИ-нулев индикатор.(*)Целта е опр. на Ек.При този метод се добавя  допълнително ,известно ,регул. напр. ,а към веригата се добавя и 0-ев индикатор.В следствие на регулирането на известното напр. ,се достига до = на 2те напр.,което = се установява чрез НИ.Ек=Ех.Когато веригата се състои от  2 изт. на ток,при = на неизвестния ток имаме Ik=Ix,това = се установява чрез НИ.(*)Възможни са 2 начина за регулиране на Ек 1)Ip=var,(варира тока на комп.)Rk=const  2) Ip= const ,Rk= var(най-често се изпозва)(*)Компресора R представлява регулируем напр. пад Uk,през който протича ток Ir.Работният ток Ir е постоянен по време на измер.Особености на комп.метод-1)през изт. при равновесие ток не протича-вътр. му R не влияе в/у процеса на измр. Чрез този метод се реализира идеален измер. процес, при който не се консумира енергия от изт. на измер. в-на.Процесът е идеален,колкото е идеален НИ.2)Съпр. на съединителните проводници не оказва влияние в/у измер.Ток през тях не протича. Компенсатори за постоянно напр.-На основата на компенсационния метод са създадени уредите компенсатори, чрез които се отчита непосредствено стойността на измер. напр.Съвреенните комп. Имат сл. Пр. сх.(*) Ех-неиз. изт. на U,Еn-образцов изт. на напр.,E-допал. изт.U. RN+rN=EN/Ip. Променливият резистор rN служи за t корекция на ЕДН ЕN  и скалата му е градуирана пряко в стойности на ЕN.Създаване на регулируемо компенсиращо напр.: чрез делители на напр. с шунтиращи декади, чрез двойни декади, чрез мостови схеми и чрез сумиране на токове. Точността на компенсаторите се определя от констриктивните грешки на използваните резистори Rк, RN и rN. Sк1=∆Ir/∆Ex=1/(R’k + Rx + Rr) , където R’k – изх. Съпр. на компен.; Rx  - съпр. на изт. Еx; Rr  - съпр. на галванометъра. Най – висока чувствителност имат нискоомните комп.. Автоматични комп. -  при тях процесът на уравн. е автоматизиран.2 вида: с циклично уравн.; със следящо уравн. При АК с циклично уравн.:Uк=Ек. Тези комп. са обикновено цифрови. При АК със следящо урав.: ∆U=Ex-Uк(*) Комп. за постоянно напр. се използват освен за непосредствено измер. на напр. още и за косвено измер. на токове и съпр. с висока точност. Затова те са особено подходящи за проверка на точни волтметри, амперметри, ватметри и мерки за съпротивление.

11. Компенсатори за променливо напр.Прилож.Комп. са уреди за косвено сравнение на 2 в-ни.Използват се за точно изм. на променливи U,I и мощности.Високата им точност се дължи на това,че стойн. на пром. в-на се оценява чрез равнодействащата й постояннопокова в-на. Харак. особеност тук е, че поради липса на нормален елемент за променливо напр. работния ток се измерва с точен електродинамичен амперметър, което ограничава точността на комп. за променливо напр.В зависимост от начина на получаване на комп. Напр. се реализират 2 вида променливотокови комп.: полярно- координатни-комп. напр. Uк се изменя по модул чрез регулируем делител на напр. ДН и по фаза чрез фазорегулатор ФР; Комплексни компенсатори – комп. Напр. съдържа 2 независими съставки, взаимно дефазирани на П/2. (*) Съшествен недостатък на комп. за променливо напр. е продължителният и труден процес на уравновесяване.Те се използват за измер. на малки променливи ЕДН, комплексни съпр., коеф. на предаване на четириполюсници, активни мощности, както и за проверка на измер. трансформатори и фазомери.

12. Измер на ел съпр. при постоянен ток.Схеми V-A и A-V.Единичен мост за постоянен ток.Измер. на съпр. става косвено-по закон на Ом чрез A-метър и V-метър, чрез мостове и тн. и пряко- използване на омметри  средни съпр. - с A-метър и V-метър Rх=U/I [Ω].Реализират се 2 схеми на свързване – V-A схема-волтампера е свързан преди A-метъра.V-метърът отчита пада на напр. на А-метъра. Rx’=U/I=(Ux+Ira)/I=Rx+Ra.Методичната грешка се дължи на амперметъра.делта’=(Rx’-Rx)/Rx=Ra/Rx – относителна грешка.Изпълнено е Rx>>Ra.Схемата може да се използва за относително големи съпр.При схема A-V,A-метъра е преди V-метъра.Влияе външно съпр. на V-метъра.Rx’’=U/I=Ux/(Iv+Ix)=(Rv.Rx)/(Rv+Rx).Схемата е подходяща за отноц. По-малко съпр. Rx<<Rv.Мостът е активен четириполюсник,към 2 от клемите е приложено захранване ,а към др 2 магнитоелектрически галванометърUac/R1=U/(R1+R2)-условие за равновесие;Uac=U.R1/(R1+R2); Uad/R4=U/(R3+R4);Uad=U.R4/(R3+R4)   Ucd=(R1.R3-R2.R4)/(R1+R2).(R3+R4) Условие за равновесие на мост:R1.R3=R2.R4.Чувствителност на моста:Sм=Sсн.Sи,отос. Промяна на неизвестното съпр.Sи∆=R/R, чувствителност по напр. Sи=∆U/делтаR, ||-|| по ток Si=∆In/делта R

13.Двоен мост-Един мост може да работи в не равновесно полож.– за изменение на напр.- двоен мост – мост на Томсън. ) Вкл. на това напр. е със смяна на поляритета; измер. в 1-та  и др. посока на тока и взимаме средното или аритм., така избягваме грешка от захранващия изт. Имаме 4-клемно свързване. Целта е да се избегнат напр. в контактите. Rx=RN.R1/R2+Rk.R3/(R3+R4+Rk)(R1/R2+R4/R3).Двойтият мост се преобразува в единичен – от ∆ в * Rx=RN.R1/R2 R3 и R4 се регулират до нулиране.Двойният мост се използва за малки съпр.на свърз. проводници,Rx и Rn трябва да е с голямо сечение и малко съпр.

14.Мостови методи за променлив ток.Квазиравновесен мост-В захранващия диагонал на моста се вкл. източник на променливо напр. ,а ж индикаторния диагонал-индик.за променлив ток.В схемата (*) имаме 4 комп.съпр. Условието на равновесие е Z1.Z3=Z2.Z4.За активна и реактивна съставка (R1+jX1)(R3+jX3)=(R2+jX2)(R4+jX4) ->R1.R3-X1.X3=R2.R4-X2.X4   R1.X3+R3.X1=R2.X4+X2.R4 -> z1.z3=z2.z4   fi1+fi3=fi2+f4 Квазиравновесен мост-са условно уравновесени ,при които се опр само 1 съставка на съпр.,а др не влияе на измер.(*)При него параметрите се подбират ,така че да се получи равновесно положение на 2 напр.Вкл се фазов индикатор с 3 вх.,той следи за фазовата разлика на Ucb,Ucd.НИ ще е 0 ,когато fi=п/2.1 от съставките се изм. Ux1.Ur3=Ux2.Ur4,Ux2-неизв. -> X1.R1=X2.R4 – условие за равновесие. C1=C2.R3/R4,C1-неизв. Капацитет. C1=1/wX1 ;C2=1/wX2.

15.Измер. на капацитети и индуктивности-Характ. Се с 2 параметара капацитет  C и tg  на ъгъла на диелектрични загуби.Има 2 схеми –последователна и паралелна.(*),(*).tg делта=Ua/Uc=wRC-активна съставка на напр-капац. tg делта=Ia/Ic=1/wRC на тока.Единични мостове.Мост на Вин(*)Неизв. Съпр. R1,C1 .Rx=R4.R2/R3, Cx=C4.R3/R2.Резонансен метод за измер. на капац.Cx=Cn1-Cn2.С генератора с подава сигнал с опр стойн.При вкл. на Cx,Cn излиза от резонанс.Измерване на индуктивности-мост на Максуел –Вин Rx=R4.R2/R3-усл. За равнов. Lx=R4.R2.C3,R3 C3 са регул. Q=wLx/Rx=wR3.C3

16.Изм. на ел. мощност във вериги за постоянен ток.V-A,A-V. Вер.еднофазен ел.ток-Във вериги за постоянен ток P=U.I; за променлив ток – p=u.i (моментни). P=(1/T)u.i.di - активна мощност – средна мощност за периода. За периодичен несинусоидален сигнал P=Un.In.cosn. Методи за измер. на мощност: преки(вкл.ватметър) и косвени – мерят др. в-ни, на базата на които се изчислява Р.

Измер. на мощност във вериги за постоянен ток

Ia=It;Ua+Ut=Ra.It+Rt.It

P’=U.It=Ra.It2 + RtIt2 ->действаща мощност

=(P’-P)/P=(R.IT2)/RTIT2-RA/RT методична грешка

V-A схема

При A-V схема: Uv=Uт;   I=Iv+Iт

I=Iv+Iт=Uт/Uv+Iт

P”=Uт.I – (Uт2/Rv)  + P

’’=(P”-P)/P= RT/RV

Активна мощност се измерва с ватметър, който има следната схема:

Измер. на активна Р във вериги за променлив ток: измер. с помощта на електро-динамични ватметри. Влияние има реактивното съпр.:

- Поради ниския коефициент на мощността на консуматора е възможно претоварване на някоя от веригите на ватметъра. Вкл. се контолни амперметър и волтметър.

- Увеличава се фазовата грешка на ватметъра

- Нараства собствената консумация на уреда в следствие на активната съставка.

Метод на 3те амперметъра

P=(1/T) u.ib.dt      P=(R/T) i1.i2.dt

In=i2 + i3    i12 + 2 i2 i3 + i32

P=(R/2)[I12 – I22 – I32]

17Активната мощност на една трифазна -верига се опр. с израза:P=1/T интегр. от 0 до Т (u1i1+u2i2+u3i3)dt. При синус. режими се получава: P=U1I1cosφ1+U2I2cosφ2+U3I3cosφ3 , симетрична3фаз. верига (U1=U2=U3=Uф; I1=I2=I3=Iф; φ1=φ2=φ3=φ) : P=3UфIфcosφ=3CW0    CW е конст. на W,а 0 показва деленията. При четирипроводни вериги и при трипроводна верига с достъпен звезден център на консуматора токовата верига на W се свързва в която и да е фаза, U верига се подава съответното фазово U. (4) (5) .симетрична трипроводна верига с недостъпна звездна точка на консуматора се налага създаването на изкуствена нулева точка 0. (3)R-та, свързани м/у тази т.и съответните фази трябва да бъдат = : R1+RW=R2=R3.  R1 се вкл., само ако трябва да се разшири U-ят обхват на W. Активната мощност на 4проводна 3фазна верига при несиметрично натоварване на отделните фази може да се мери чрез три W, вкл. към всяка фаза. Общата мощност е сума от показанията на 3-те уреда. (6). Този резултат произлиза от равенството: i1+i2+i3=0, в е сила за 3проводни вериги. методът за измерване на активна мощност в трифазните трипроводни системи, чрез вкл. на 2 ватметъра. Ако i3, се изрази, чрез др 2 тока и се замести в израза за определяне на активна мощност на 3фазна верига, ще се получи:P=1/T интеграл от 0 до Т [i1(u1-u3)+i2(u2-u3)]dt=1/T интеграл от 0 до Т(u13i1+u23i2)dt. Уравнението. В случая към напрежителните вериги на уредите са подадени лин. U- u13 и u23. ь P=U13I1cos(30-φ1)+U23I2cos(30+φ2)=±PW1±PW2.За втория ватметър това е възможно при индуктивен товар и φ2>60о, т.е. 30+φ2>90о; 1-ят W ще получи отр. показание при капацитивен товар и φ1>60о.

18-Измер. на активна мощност при високи честоти: акт. мощност се изм. Чрез терноел. W-и., W-и с преобраз-ли на Хол,електронни W-и,ЕЛО и др.Термоел.W е изграден на основата на метод с трите А. той съдържа магнитоел. mV-метър и 3 безконтактни термоел. Преобраз-и.,чрез чиито нагревателни проводници преминават токовете.Чрез холотрони може да се измерва мощност в еднофазни и 3фазни вериги.

19  измер. на реактивна мощност: с ватметри за активна мощност или чрез спец. с допъл. намотки   . Q=U1I1sin1+U2I2sin2+U3I3sin3  .метод с трите W се прилагат при несиметрични трифазни вериги 3-4проводни.

20. измер. на ел. Енергия.ел. Е се опр. от интеграла на мощноста. W=интеграл от 0 до т от p(t).Е може да се опр. косвено чрез ватмет. Измерващ активната мощн. И хронометър измерващ времето. Уредите за измер. на Е се наричат електромери те са базирани на индукт. Измервателна и се състои от подвижна и неподвижна.двигателния момент се поражда от 2-та маг. Потока, които са породени от напрежителната и токовата намотка.Маг. потоци създаващи двигателния момент са еднопоточни и мн поточни.като по често се използват мнпосочни.Индукционен момент двиг. момент който създават М=Сд*f*ФiФu.sin(psi).  Сд-геометр const, f-честота Ф-магнитен поток (пси) ъгала м-у двата потока.начина на сварзване на елктромера е показан по доло. При опр. съотношение м/у фазовите разлики може да се достигне до прчка зависимост м/у двиг. момент и конст. на електромера.само потоците Фи и Фу учстват в създаването на двиг. момент.

, ФU- работен маг. поток, Ф- поток на разсейване, ФL- поток на шунта;МД=kДfФ1Ф2sin; MД=kUIcos;ако rV<<xV=wL=CfМД=kДfkIIkV(U/cf)sin=kДfkII(/Cf)sin=(kДkIkV/C)UIsin(-I-)=kUIcos, ако -I=900  се променя чрез полож. на медната прастина I чрез навивки накъсо;МД=kP

21.Магнито ел. измер. с-ми. Електромеханични изм. Уреди

Магнитоелектрически

На базата на магнитоелектр. преобр. се създ. магн. уреди.

We=1/2Li2+I=1/2Li2+wi=Bs;МД=dWe/di=constМД=0i=Bswi;dL/d=0- за хомогенна лин. среда,0- потокосцепл., - поток, B- индукция;МДср=Bws/T0Ti(t)dt.За хармоничен сигнал =0.Тези уреди са само за пост. ток.MC=W=BswI/W=kI- лин. скала;Предимствата: лин. скала, ниска консумация, висока точност, висока чувств., самоекраниращи;Недостатъци: Само за пост. ток, поляризовани са, влияят се от темп.

Електромагнитни

Двиг.т мом. е резултат от взаим. м/у 1 или повече феромагн. ел. и токув контур; We=dWe/di= const=1/2i2fД(), fД()=dL/d;МД=МС=fД()i2/2w.Ако fД()=const- скалата е квадр.; Ако fД()/2w=const- скалата е линейна;МДср=fД()/2w0Ti2(t)dt.;МДср=fД()I2/2w; Предимства: издържа натоварвания, проста и евтина констр., за постоянен и променлив ток;Недостатъци: висока консумация, точността не е особено голяма, слабо собств. магн. поле

Двиг. мом. е резултат от взаим. м/у един или повече феромагн. ел. и токув контур; We=dWe/di= const=1/2i2fД(), fД()=dL/d;МД=МС=fД()i2/2w.Ако fД()=const- скалата е квадр.; Ако fД()/2w=const- скалата е линейна;МДср=fД()/2w0Ti2(t)dt.;МДср=fД()I2/2w; Предимства: издържа натоварвания, проста и евтина констр., за постоянен и променлив ток;Недостатъци: висока консумация, точността не е особено голяма, слабо собств. магн. поле

Електродинамични

Имаме 2 бобини- подвижна и неподв.Двиг. мом. е резултат на взаимодейств. на потоците на 2-та токови контура.; We=1/2L1i1+1/2L2i2+i1i2M12;МД=i1i2M12/d=i1i2fД(), M12- взаимна индукт., dL1/d=0, dL2/d=0;МДср=fД()/ T0Ti1msinwt+i2msin(wt-)dt=I1I2cosfД();Предимства: висока точност, умножителни у- ва, за постоянен и променлив ток;Недостатъци: поляризовани уреди, слабо раб. магн. поле, не издържат натоварване, влияят се от темп., както и от честотата.

Логомери

МД=J1n1fД();МC=J2n2fC();МД=МС;J1n1/J2n2=fC()/fД().Ако n1=n2=1 то J1/J2=fC()/fД();=f(J1/J2)

Тук като омметър.=f{[U/(r1+RN)]/[U/(r2+RX)]}=f[(r2+RX)/ (r1+RN)]=f(RX);Показанието на логомерите не зависи от входното напр. и отклонението на стрелката, а само от RX;J1fД()=J2fC()МП, МП- паразитен мом.; J1/J2=[fC()/fД()][МП/fД()J2]

22.Електрoдинамични измер. мех.Електродинамичен ватметър.

При електродинамичните иу двигателния механизъм се създава при взаимодействие м/у магн. полета и 2 бобини. 1 -неподв.бобина, 2-подв.бобина, 3-стрелка на м-ма, 4-скала на уреда МD = I1I2.dM12/ dα.Електродинамичен ватметър: α=Sp.P ,Sp – чувствителност на ватметъра (**)

23.Токови измер. трансформатори

Токови измер. трансформатори- намират широко приложение в енергетиката при измер. на големи променливи токове, мощност, енергия, фазова разлика и като изт. на сигнал за различни защитни устройства в енер. с-ма. Магнитопроводите на токовите трансформатори се изработват от материали с висока магн. проницаемост. В/у магнитопровода, изолирани от него и 1 спрямо др са навити първичната и вторичната намотка.Токовите трансформатори се изработват с унифициран вторичен ток I2u, а в някои по- редки случаи 1 или 2А. Важни параметри на токовите трансформатори са номиналното преводно отношение КIH = I1H/I2H и номиналната изх. мощност S2H = I2H^2.Z2H.  За разлика от силовите трансформатори, токовите трансформатори работят при зададен първичен ток и нормалният режим на работа на вторичната намотка е режим на късо съед. В работни условия преводното отношение на токовите трансформатори К1= I1/I2 се различава от номиналното отношение КIH, което е причина за възникване на модулна грешка при използ. им. Относ. стойност на тази грешка се опр. от израза I= 1-KI/KH. Съществува и ъглова грешка.  Има и преносими токови трансформатори с подвижен магнитопровод под формата на клещи. Те са удобни за измер. на токове, без да се прекъсва веригата на консуматора.

24.Напр. измер. трансформатори

Те служат за мащабно преобразуване на високи променливи напр. в по- ниски, както и за галванично разделяне на напр. вериги. Първичната намотка W1 има по- голям брой навивки и се вкл. || във веригата на високото напр. Към вторичната намотка W2 се свързват волтметри, напр. вериги на ватметри, на електромери и др.Напр. трансформатори работят в режим, близък до режим на празен ход при зададено първично напр. Важни параметри: номинално преводно отношение  KuH= U1H/U2H и номинална изх. мощност S2H. В напр. трансформатори за по- високи напр. се използва маслено охлаждане или се преминава към каскадно вкл. на няколко по- малки трансформатора.

25.въпрос.Електро измервателни уреди измервателни усилватели операциони усилватели.

Операционни усилватели

Uизх=kU2U1;малък вх. ток, голям коеф на усилване, голямо вх. R, малко изх. R

(1)i1=i2;Uвх/R1=Uизх/R2;Uизх/Uвх=R2/R1;(2)UR2/Uизх=-R2/ (R1+R2);ако R1=0, а R2=UR2/Uизх=1;Ако kf1/, то kf=-1- повторител с голямо вх. R Плюсът на операц. преобр. е неинвертиращ извод ,а – е инвертиращ.Операц. усилвател се използва за усилване на тока и се захранва от 2 Y-полярен изт. на U.Коеф. на усилване представлява отношението на вх. U към изх.

(1)i2=iC;Uизх=R2CdUвх/dt;Uизх=(1/C)0TiCdt;(2)i1=iC=Uвх/R1; Uизх=(1/CR1)0TUвхdt;Суматор:

U1/R1+U2/R2+…+Un/Rn=Uизх/RC;ако R1=R2=…=Rn, то Uизх=(R0/R)i=1nui;Постоянни усилватели;Пр.

ПТУ има инфранискочест. шумове от темп.Предимство на ПТУ е високото Zвх

27.Електронен волтметър за постоянно напр. с пряко усилване ЕАИП имат висока чувств, в широк диапазон за изм. вел. Zвх е високо.Имат малка консумация.

В зависимост от принципа на изграждане волтметрите за постоянно напр. могат да бъдат с пряко усилване или с предварително преобразуване .Волтметрите от 1-я вид се използват за измер. на напр. в обхвата от 10mV до 1000V .             Измер. напр. UX се намалява чрез резисторния делител на напр. ДН до стойност , подходяща за нормалната работа на измер. усилвател за постоянно напр. ИУ.Изх. напр. на ИУ се подава за индикация към магнитоелектрическия волтметър В . Основната приведена грешка на тези волтметри е обикновено не по-малка от 0,5-1,0%.Показана е принципна сх. на волтметър с пряко усилване , изградена с помощта на неинвертиращ операц. усилвател .При восоко вх. Съпр. на операционния усилвател (за полеви вход 1010-1011 Ω) общото съпр. на вх. делител е от порядъка на 10-100 MΩ . Усилвателят ОУ е защитен от претоварване с диодния ограничител Д1-Д2 . Към вх. му е вк. филтър за потискане на променливотоковите сигнали ,съставен от резистора Rф (0,1-1М Ω), и кондензатора Cф (0,01-0,1μF) .Напр. на несиметрия се компенсира чрез потенциометъра Rk

28.  Електронни волтметри за променливо напр.:Струк. им се опр. главно от честотната област на измер. напр.Чувствителните нискочестотни волтметри се изграждат предимно по сх. с пряко усилване(фиг.1), ИУ-измервателен усилвател за променливо напр..ДН-делител на напр.За високи честоти се използват сх. с предварително преоб.(фиг.2), където измер. променливо напр. UX се преобразува  в постоянно с измер. Преоб. И.В зависимост от измер. параметър на променливото напр. се разграничават волтметри за средна, ефективна и максимална стойност.

1.Волтметри за средна ст-изт. на ток, управляван с напр.При идеализиран операционен усилвател (К=оо , U0) ще бъдат в сила равенствата : i0=UВХ/R ; iA=|UВХ|/R .Токовете i0 и iA  се опр. от вх. Напр, и съпр. на резистора R.Получава се лин. ф-я на преобразуване и се подобрява точността на волтметрите с автокомпенсационни изправители.Ср. ст-т на тока iA се измер. с магнитоелектрически амперметър.

2.Волтметри за ефек. ст.В някои съвременни електронни волтметри за ефективна стойност се използват термоелетрически преобразуватели.Преобразуване на еф. Ст-ст в постоянно напр. става чрез 2 безконтактни термодвойки- ТП1 и ТП2, и компариране. Е1=k1.(UX)2  ; Е2=k2.(U0)2 ; k1 и k2 са коеф. на преобр. на ТП1 и ТП2. ΔU=E1-E2=0 ; U0=;Точността на преобр. се опр. предимно от съотношението к1/к2 и е значително по висока, отколкото при обикновените термоелектрически преобразуватели.

3.Волтметри за амплитудна ст.Те се изграждат по 2 осн. схеми : с предварително преобразуване и с предварително усилване. В уредите с 1-та струк. схема , като вх. преобразуватели се използват най-често пасивни амплитудни диодни изправители със затворен или отворен вход.На сх. е със затворен вх.ux=UP+Uxm.sin(wt) ; Под въздействието на UX кондензаторът C се зарежда през диода Д до напр. UC, което при достатъчно голяма разрядна времеконстанта RC ще има в стационарен режим стойност uc=UP+Uxm.Тогава напр. ur в/у резистора R се опр. от разликата ur=ux-uc=Uxm.sin(wt)-Uxm и няма да зависи от постоянната съставка Up.След филтриране на променливата съставка с филтърната група Rф-Cф за изх. Напр. ще се получи  uизх=Uxm .

29. Електронни амперметри.Ел. амперметри не се изграждат като самостоятелни уреди.Измер. на ток влиза във ф-та на така наречените универсални волтметри, чието основно предназначение е да измер. постоянни и променливи напр.Измер. на неизвестния ток ix се свежда до измер. на напр. пад, създаден от него в/у образцов резистор RN чрез ел. волтметър EV. Чувствителността на сх. може да се повиши чрез увеличаване на RN, но така нарастеат собственото съпр. на уреда и неговата консумация.Недостатъкът може да се избегне като се използва активен преобразувател ток-напр. с операционен усилвател ОУ и образцоврезистор RN в обратна връзка.При идеален операционен усилвател може да се запише : uизх=ix.RN , т.е. изход. напр. uизхix.

30.Електронни ватметри-ел. ватметри се разделят на 2 осн. групи : ватметри с умножителен преобразувател и с умножаващ показващ уред.При 1-та група умножението на напр. в/у консуматора с тока, който протича през него се извършва с измер. Преобр. наречен умножител. Разпространен метод е : сума-разлика в квадрат : 4xy=(x+y)2-(x-y)2

е показана схема на умножител , в която се използват 2 идентични идеални мвадратора К1 и К2 с ф-я на преобр. i=c.u2    (с-константа).Токът ip , който се получава след формирователя на разлика С : ip=c.(u12-u22). Ако вх. Напр. u1 и u2 са от вида : u1=c1u+c2i и u2=c1u-c2i където u и i са моментните ст-ти на напр. в/у консуматора и тока през       него, а c1и c2 са конст. то : ip=4c.c1.c2.u.i ; ср. ст-т на тока се опр. : ipAV=4.c.c1.c2.(1/T).0Tuidt= 4.c.c1.c2.P=Sp.P, P-активна мощност.Представител на 2-та група е ватметърът с електростатичен умножаващ механизъм. Основен функц. блок в него е квадрантния елрктро-метър Е(3-1-2), включен към изх. на измер. усилватели на напр. ИУ1 и ИУ2.К-коеф. на усилване. : u1=Kд.u+Rш.i , u2=Rш.i ; u,i-моментни стойности на напр. в/у консуматора и тока през него.

31. Електронни омметри.Ел.  омметри не се изграждат като автономни измервателни уреди.Обикновено тех. ф-ии се изпълняват от т. нар. универсални волтметри.Осн. схема , която се използва за построяване на ел. Омметри(*). В нея участват стабилизиран изт. на напр. Е и ел. волтметър с високо вх. Съпр. EV. Напр. пад Uk в/у неизвестното съпр.  Rx се опр. с израза : Ux=E.Rx/(Rx+RN), следователно скалата на уреда ще бъде права и неравномерна.Ако с волтме-търа се измерва напр. пад UN (*) показанието му е : UN=E.RN/(RN+Rx), скалата ще бъде обратна и неравномерна.(*)мери малки съпр. ,а(*)големи(Rx>RN). В съвременните универсални волтметри като преобр. Съпр.-напр. се използват операционни усилватели, обхванати с ООВ. (*)преобразувател за измер. на съпр. от 10 до 109 Ω. Изх. Напр. Uизх при идеален операционен усилвател ще бъде : Uизх=UC.Rx/RN, UC- напр. на вх. спомагателен изт., а RN- съпр. на образцов резистор.За изм. на съпрот. >109 Ω местата на RN и Rx се разменят и : Uизх=UC.RN/Rx

32. Цифрови измер. уреди.  ЦИУ – преобразуват непрекъснати в-ни в дискретни. Най-същественият признак по който може да се извърши класиф. на цифровите измер. уреди, е принципът им на деиствие. Преди всичко те се разделят на 2 големи групи: уреди с непосредствено преобр.-когато сравняването на измер. В-на с единицата в процеса на измер. се извършва чрез междинна в-на и няма явно противопоставяне на др в-на и уреди с уравновесяване-сравняването се извършва, като измер. В-на се противопоставя на образцова еднородна в-на, формирана вътрешно, уредът е с уравновесяване. Квантуване – Преобр. на непрекъснатата в-на в дискретна, изразено в кодов или цифров еквивалент, се осъществява от аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП). Освен това се използват преобр. на дискретни в-ни в непрекъснати, наречени цифрово-аналогови преобразуватели(ЦАП), а също така и преобр. на код в код (ПКК).Кодирането на 1 число се състои в представянето му с определена съвкупност от символи . Връзката м/у тази съвкупност и числото N се да-ва с израза: N=I=1naiPi, Pi, където i е разредът, т.е. поредният номер на символа, означаващ мястото и старшинството му по отношение на останалите; ai- разредният коефициент; Pi- теглото на разреда.

Квантуване

-непрекъснат сигнал

-дискретизиран (по време) си- гнал дискретизиран в точни мо- менти от  времето.

квантуван сигнал-може да  на

точно опр. места.

квантуване по амплитуда

дискретизиран и квантуван

Матем. описание на процеса на квантуване

0 x(t)(t-tn)dt=x(tn) Интеграл на конвулюцията и служиа за матем. опи-сание на процеса квантува не. 
-ф-та притежава филтриращи или струбиращи св-ва. Въз основа на този интеграл  дискретен сигнал се предсавя :xx(t)=n=1Nx(nT0)(t-nT0)т.е. като сума от импулси,чиято площ е равна на стойността на вх. сигнал в опр. представителна т.Нека да изберем честотата на дискретизация за да може да възстановим входния сигнал:В тази връзка е известна теоремата на квантуването.R1=R2=R и C1=C2=C; w0=1/R*C ; Ky(-)=1+R1/R2+C2/C1=3Критерий при min на средноквадратичната грешка [1/(t2-t1)]t2t1[x (nT0)-

34. цифровите волтметри По своите метрологични харак. и бързодействие цифровитеволтметри превъзхождат многократно съответните аналогови уреди.

Вх. устроиство ВУ може да бъде измервателен усилвател, преобразувател на променливо напр. в постоянно, де-лител на напр., филтър и др., както и съчетание от такива преобразуватели. Осн. част на волтметъра е аналогово-цифровия преобразувател АЦП, които преобр. постоянното напр. U в код.  В цифровото отчитащо устроиство ЦОУ изх. код на АЦП, съдържащ измерв. Инфор. за измер. В-на, се преобр. в цифрово изобр. Цифрово-аналоговите преобр. биват с последователно или паралелно обработване на разредите на вх. код.Основни елементи са изт. на образцово напр. ИОН и дискретният дели-тел на напр. ДДН. Под действие на кода N, получен от регистъра P, се променя предавателният коеф. на делителя ДДН и неговото изх. Напр. Uизх се изменя на степени. Разгледаният цифров волтметър  има затворена стуктура с ЦАП в обратната връзка. В този случай метрологичните харак. на уреда се опр. на звеното в обратната верига, което тук е много точно. Поради това кодово-импулсните волтметри имат висок клас на точност- до 0,001.цифров омметър с преобр. на съпр. в ин-тервал от време