- Измерване- основни понятия и определения.Измервателни единици.

Понятие за физична величина – такива качества на предметите, процесите и явленията, които са общи за различните обекти, но се съдържат в различно количество в тях. Физ. величини биват от енергийна или информационна група. От енергийната са св-ва, отразяващи енергийните характеристики,а от инф. са св-ва отразяващи динам. и стат. характеристики на обектите.Понятие за измерване- познавателен процес, при който с помощта на физичен експеримент се установява взаимно еднозначно равновесие, м/у множеството от стойности  на измерваната в-на  и дискретен ред от друга еднородна съизмерна величина.Q=q|Q|, където Q- измервана вел., q – числена ст-ст на изм.вел., |Q|-измер. единица. Контрол – познавателен процес, при който се установява дали измерваната величина съществува или не на предварително зададено множество от стойности.Метрология – теорит. основи, на базата на които се провеждат измерв.процеси.Измерв.единици-съвкупността от  изм.ед. се нар. с-ма от изм.1-ци.Има 3 вида единици – основни,допълнителни и производни.Основните са 7(м,сек,А,К,мол,кандела,кг).Допълн. са радиан и стерадиан,а производните се образуват на базата на осн. и доп чрез разл. Зависимости.

- Класификация на измерванията.Основни измервателни операции.Класификация на средствата за измерване.

Основни измервателни операции: възпроизвеждане – операция, при която се получава величина с предварително зададена стойност в приетите за измерването единици; сравняване – установява се коя то две величини е по-голяма или съществува равенство; преобразуване – операция, при която се извършва преобразуване с определена точност на входната величина Х в изходна Y. Видове измервания По начина на получаване на оценките за измерваната вел. и за грешката измерванията биват:Преки-оценките за стойностите на измерваната величина и грешката и се поучават непосредствено от експерименталните данни ; Косвени-стойностите се намират чрез използване на опр. зависимости върху изм . величини. В зависимост кратността на измерванията биват: еднократни и многократни. В зависимост състоянието на изм. вел. биват: динам. и стат.Съвкупни и съвместни. Средства за измерване – технически устройства, чрез които се осъществява измервателният процес и които имат нормирани метрологични характеристики. Биват:елементарни – мерки и еталони, измервателни преобразуватели, устройства за сравняване;комплексни – измервателни уреди, измервателни системи.

- Видове методи за измерване

Методи за измерване – комплекс от математични и експериментални операции, които се изпълняват в съответствие с даден принцип.Метод на съпоставянето-метод с непосредствено преобразуване,при който съпоставянето се извършва мигновено; метод на уравновесяването-бива: нулев метод за измерване, метод на паралелното уравновесяване, метод на заместването; диференциален метод – комбинация м/у нулев и метод със съпоставянето

- Структурни схеми на уредите за измерване

Измервателните уреди са съставени от елементарни средства за измерване и тяхната структура опр.начина на предаване на информация в тях.Има 3 вида: ИУ с пряко преобраз.,У с уравновес.,ИУ със смесено преобраз.Структурни схеми на средства за измерване.С пряко преобразуване.   Кn – коеф. на преобразуване.Y1=k1.x1; Yn=kn.Yn-1Уред с уравновесяване  Y/X=k∆x/∆x+xm=k∆x/∆x+βy= k∆x/∆x+βk∆x=k/1+βk .Когато знаменателя е много >1 се стига до условие когато коеф. на преобраз. на уредите със смесено преобр. НЕ ЗАВИСИ от коеф на преобр. на правата верига Кn, a зависи само от β.Уреди със смесено преобр. – част от звената се отварят и са с права връзка, а останалите с обратна.тези схеми са най-често срещани. К=k1k2k3/(1+βkλ)

- Статични и динамични характеристики на измервателните уреди

Основната статична х-ка е функцията на преобразуване.Тя има сл. вид:Y=f(x1..xn, a1..an,g1..gn,b1..bn). Изходния сигнал Y зависи от информативни елементи на вх.сигнал: а1..аn – неинформ.; g1..gn – параметри, зависещи от конструктивните особености на иу.; b1..bn – влияние на външни фактори. Уравнение на скалата θ=f(x)  ; чувствителност: S=dY/dx=∆Y/∆x  ;   константа:C=Xm/θm.                        Динамични х-ки: когато измерваната величина х(t) се изменя във времето в/у измерванията влияят и динам. х-ки на ср. за измерване.Предавателна функция : k(p)=Y(p)/x(p).Тя представлява отношението на изходния сигнал от преобразуването към входния; [p]- оператор на Ла Плас.Преходна х-ка: реакцията на средствата за измерване при входно въздействие 1-чен стъпаловиден сигнал(преминаването от 1 равновесен режим в друг).Импулсна х-ка: реакцията на изхода на средствата за измерване при вх. въздействие  1-чна импулсна ф-я.Импулсната х-ка е производната на преходната х-ка.Ако вх.сигнал е синусоидален, средствата за измерване  се х-рат с компл.коеф. на преобразуване K(jw)=Y(jw)/X(jw)=A(w).ejϕ, той характеризира честотните св-ва на преобразувателите.Бързодействие- зависи от конкретния вид на средството за измерване.При цифровите уреди се определя с брой измервания за секунда.

6.Грешки на уредите за измерване.Грешки на резултата от измерване.

Грешките се класифицират по различни признаци:

-според размерността си се делят на абсолютни, относителни и приведени:

1)Абсолютна (Δ) – разликата м/у измерената величина и истинската и стойност. (∆Х – Хд)

2)Относителна (δ) – отношението на абсолютната грешка към Х в проценти = (∆/Х)*100% Характеризира точността на измерването3) Приведена (γ) – абсолютната грешка / Хн (нормираща стойснот) * 100%

- според признака на възникване – основни(при нормални условия на работа) и долънителни(при допълнителни влияещи величини).според режима на изменение на измерваната величина – статични и динамични;според характера на изменение на измерваната величина – систематични (установени)  и случайни (неустановени);според степента на зависимост на измерваната величина – адитивна, мултипликативна и грешка от нелинейност. Грешки на резултата от измерването : Грешката на измерването представлява отклонението на резултата на измерването Хи от истинската стойност на измерваната величина. Инструменталната грешка се дължи на свойствата на използваните средства за измерване. Методичната грешка се дължи на несъвършенството и неизученост на използвания измервателен метод. Субективната грешка зависи от физичните и психичните особености на експериментатора. Ергономичното осигуряване на взаимодействите човек – средство за измерване влияе за увеличаване или намаляване на тази грешка.

7.Случайни грешки.Закони за разпределение на случайните грешки.Обработка на резултатите от преки много кратни измервания-Случайната грешка представлява случайна в-на и като такава се характеризира със закон за разпределение на плътност на вероятността(∆W).Този закон определя вероятността за появяване на вс.1ва компонента.Случайната грешка се появява с определена вероятност Рi.Най-често се използват нормално и равномерно разпределениеНормален закон при разпределение на вероятността: в първия случай систем. Компонента присъства, а във втория е 0. разпределението извън тези граници е 0.

Обработка на резултатите – оценката за измерване на дадена вел. може да бъде точкова или многократна.Точковата оценка не носи информация за грешки, затова при многокр.измервания се говори  за интервална оценка: Y = X+- t(p:k)S/√n , s-ср.квадр.отклон.,t-коеф на Стюдент. Методите за откриване на груби грешки  и пропуски се свеждат до проверка на статистически хипотези  за значимост. Разглеждат се нулевата и алтернативната хипотеза. Нулевата се проверява със случайно подбрана величина- статистически критерий. Ако нулевата хипотеза е вярна разпределението на статистическия критерий е познато като разпределение на Грабс. Стойностите които статистическият критерий може да приеме образуват две множества- първото се състои от стойности при които нулевата хипотеза се отхвърля(критична област), а останалите стойности образуват допустимата област.За отстраняване на систематичните грешки се използват следните методи: метод с предварително изучаване на грешката и въвеждане на поправки (променят се големината и знака на системат. грешка); метод с изкл. на източника на с/матичната грешка (експерименти за откриване на тези източници); метод със заместване(съпоставяне на търсената вел. с образцова); метод с компенсация на с/матичната грешка(правят се две измервания като се сменя знака на системат. грешка).

8.Обработка на резултатите от косвени многократни измервания.

Косвени многократни измервания: аргументите на косвеното измерване са многократно измервани величини(пр. Определяне съпротивлението на резистор чрез многократно измерване на U и I). Целта е да се получи най- добра оценка на косвено измерваната вел. При нормално разпределение на резултатите и липса на корелация м/у измерваните аргументи се използва същия метод както при обработка на резултатите от преки многократни измервания- точкова или интервална.Х-ката е работна,а точките са наредени на правата.Правата минава м/у всички т.,т.е. разстоянието м/у права и точка ще бъде минимално.

К=Σ (U1 -IiR)2 -> min

9.Сумиране на грешки.Методи за сумиране.

Сумирането на грешки се налага поради повишеното изискване за точност на измервателните уреди.∆Σ=∆с + ∆i  - обща грешка.Определянето й изисква намирането и нормирането на двете компоненти.Методи: 1) на аритметично сумиране по модул: при този метод се Σ отделните компоненти на грешката.За този метод е характерно,че не се отчита знака на грешката, поради което се получават завишени ст-сти.        2) вероятен поток: той е в сила, ако всички грешки са случайни и независими като характерно е,че случ. грешки може да са зависими или корелирали.Определяне на общата систематична грешка:Всеки преобразувател в реалния случай се х-ра с ∆к , която ∆ се нарича абсолютна грешка идеална ф-я.От тази грешка идеалната ф-я се превръща в реална.Абс.грешка е разликата м/у реалната и идеалната.В почти всички случаи изменението на параметрите на уредите са мн. малки,поради което се прилагаа формула за опростената грешка.тя  се получава като f ∆Y се разложи в ред на Тейлор като в него се пренебрегнат членовете от 2 и по-висок порядък. ∆Y=Σ dY.∆Ki/dK1.За относителната грешка се получава: δ=Σаi.δi. a – коеф. на влияние на относ. грешка на даден блок в/у общата систем. грешка.

10.Компенсационен метод-същност и особености.Компенсатори за постоянно напрежение.Приложение.Компенсационният метод е сравнителен нулев метод, при който се извършва пряко сравнение ( противопоставане) на 2 независими 1 от др еднородни енергийни в-ни ( напрежения или токове), едната от които е регулируема и известна, а другата – измерваната.При този метод имаме 2 източникана напр. -Ек-известно регулируемо напр. и Ех-неизв. Напр. ,НИ-нулев индикатор.(*)Целта е опр. на Ек.При този метод се добавя  допълнително ,известно ,регул. напр. ,а към веригата се добавя и 0-ев индикатор.В следствие на регулирането на известното напр. ,се достига до = на 2те напр.,което = се установява чрез НИ.Ек=Ех.Когато веригата се състои от  2 изт. на ток,при равенство на неизвестния ток имаме Ik=Ix,това = се установява чрез НИ.(*)Възможни да 2 начина за регулиране на Ек 1)Ip=var,(варира тока на комп.)Rk=const  2) Ip= const ,Rk= var(най-често се изпозва)(*)Компресора R представлява регулируем напр. пад Uk,през който протича ток Ir.Работният ток Ir е постоянен по време на измер.Особености на комп.метод-1)през източника при равновесие ток не протича-вътрешното му R не влияе в/у процеса на измр. Чрез този метод се реализира идеален измервателен процес, при който не се консумира енергия от източника на измерваната в-на.Процесът е идеален,колкото е идеален НИ.2)Съпр. на съединителните проводници не оказва влияние в/у измер.Ток през тях не протича. Компенсатори за постоянно напрежение-На основата на компенсационния метод са създадени уредите компенсатори, чрез които се отчита непосредствено стойността на измерваното напрежение.Съвреенните комп. Имат сл. Пр. сх.(*) Ех-неиз. изт. на U,Еn-образцов изт. на напр.,E-допал. изт.U. RN+rN=EN/Ip. Променливият резистор rN служи за температурна корекция на ЕДН ЕN  и скалата му е градуирана пряко в стойности на ЕN. Известни са няколко различни начина за създаване на регулируемо компенсиращо напрежение: чрез делители на напрежение с шунтиращи декади, чрез двойни декади, чрез мостови схеми и чрез сумиране на токове. Точността на компенсаторите се определя от констриктивните грешки на използваните резистори Rк, RN и rN. Sк1=∆Ir/∆Ex=1/(R’k + Rx + Rr) , където R’k – изходно съпротивлние на компенсатора; Rx  - съпротивление на източника Еx; Rr  - съпротивление на галванометъра. Най – висока чувствителност имат нискоомните компенсатори. Автоматични компенсатори -  при тях процесът на уравновесяване е автоматизиран. Съществуват 2 вида: с циклично уравновесяване; със следящо уравновесяване. При АК с циклично ъравновесяване:Uк=Ек. Тези компенсатори са обикновено цифрови. При АК със следящо уравновесяване: ∆U=Ex-Uк(*) Компенсаторите за постоянно напрежение се използват освен за непосредствено измерване на напрежения още и за косвено измерване на токове и съпротивления с висока точност. Затова те са особено подходящи за проверка на точни волтметри, амперметри, ватметри и мерки за съпротивление.

11. Компенсатори за променливо напрежение.Приложения.Компресорите са уреди за косвено сравнение на 2 в-ни.Използват се за точно изм. на променливи U,I и мощности.Високата им точност се дължи на това,че стойн. На пром. В-на се оценява чрез равно действащата й постояннопокова в-на. Характерна особеност тук е, че поради липса на нормален елемент за променливо напрежение работния ток се измерва с точен електродинамичен амперметър, което ограничава точността на компенсаторите за променливо напрежение.В зависимост от начина на получаване на компенсиращото напрежение се реализират 2 вида променливотокови компенсатори: полярно- координатни (полярни) и правоъгълно – координатни (комплексни) компенсатори. При полярно координатните компенсатори, компенсиращото напрежение Uк се изменя по модул чрез регулируем делител на напрежение ДН и по фаза чрез фазорегулатор ФР. При комплексни компенсатори компенсиращото напрежение съдържа 2 независими съставки, взаимно дефазирани на П/2. ( схема 2 и 3) Съшествен недостатък на компенсаторите за променливо напрежение е продължителният и труден процес на уравновесяване. Компенсаторите за променливо напрежение се използват за измерване на малки променливи ЕДН, комплексни съпротивления, коефициенти на предаване на четириполюсници, активни мощности, както и за проверка на измервателните трансформатори и фазомери.

12. Измерване на електрически съпротивления при постоянен ток.Схеми V-A и A-V.Единичен мост за постоянен ток.Измерването на съпротивления става косвено-по закон на Ом чрез A-метър и V-метър, чрез мостове и тн. и пряко- използване на омметри  средни съпротивления -  с A-метър и V-метър Rх=U/I [Ω].Реализират се 2 схеми на свързване – V-A схема-волтампера е свързан преди A-метъра.V-метърът отчита пада на напрежението на А-метъра. Rx’=U/I=(Ux+Ira)/I=Rx+Ra.Методичната грешка се дължи на амперметъра.делта’=(Rx’-Rx)/Rx=Ra/Rx – относителна грешка.Изпълнено е Rx>>Ra.Схемата може да се използва за относително големи съпр.При схема A-V,A-метъра е преди V-метъра.Влияе външно съпр. на V-метъра.Rx’’=U/I=Ux/(Iv+Ix)=(Rv.Rx)/(Rv+Rx).Схемата е подходяща за отноц. По-малко съпр. Rx<<Rv.Мостът е активен четириполюсник,към 2 от клемите е приложено захранване ,а към др 2 магнитоелектрически галванометърUac/R1=U/(R1+R2)-условие за равновесие;Uac=U.R1/(R1+R2); Uad/R4=U/(R3+R4);Uad=U.R4/(R3+R4)   Ucd=(R1.R3-R2.R4)/(R1+R2).(R3+R4) Условие за равновесие на мост:R1.R3=R2.R4.Чувствителност на моста:Sм=Sсн.Sи,отос. Промяна на неизвестното съпр.Sи∆=R/R, чувствителност по напр. Sи=∆U/делтаR, ||-|| по ток Si=∆In/делта R

13.Двоен мост-Един мост може да работи в не равновесно положение – за изменение на напр.- двоен мост – мост на Томсън. ) Включването на това напрежение е със смяна на поляритета; измерваме в първата  и другата посока на тока и взимаме средното или аритметично така избягваме грешка то захранващия източник. Имаме 4-клемно свързване. Целта е да се избегнат напрежения в контактите. Rx=RN.R1/R2+Rk.R3/(R3+R4+Rk)(R1/R2+R4/R3).Двойтият мост се преобразува в единичен – от ∆ в * Rx=RN.R1/R2 R3 и R4 се регулират до нулиране.Двойният мост се използва за малки съпр.на свърз. проводници,Rx и Rn трябва да е с голямо сечение и малко съпр.

14.Мостови методи за променлив ток.Квазиравновесен мост-В захранващия диагонал на моста се вкл. източник на променливо напр. ,а ж индикаторния диагонал-индик.за променлив ток.В схемата (*) имаме 4 комп.съпр. Условието на равновесие е Z1.Z3=Z2.Z4.За активна и реактивна съставка (R1+jX1)(R3+jX3)=(R2+jX2)(R4+jX4) ->R1.R3-X1.X3=R2.R4-X2.X4   R1.X3+R3.X1=R2.X4+X2.R4 -> z1.z3=z2.z4   fi1+fi3=fi2+f4 Квазиравновесен мост-са условно уравновесени ,при които се опр само 1 съставка на съпр.,а др не влияе на измер.(*)При него параметрите се подбират ,така че да се получи равновесно положение на 2 напр.Вкл се фазов индикатор с 3 вх.,той следи за фазовата разлика на Ucb,Ucd.НИ ще е 0 ,когато fi=п/2.1 от съставките се изм. Ux1.Ur3=Ux2.Ur4,Ux2-неизв. -> X1.R1=X2.R4 – условие за равновесие. C1=C2.R3/R4,C1-неизв. Капацитет. C1=1/wX1 ;C2=1/wX2.

15.Измерване на капацитети и индуктивности-Характ. Се с 2 параметара капацитет  C и tg  на ъгъла на диелектрични загуби.Има 2 схеми –последователна и паралелна.(*),(*).tg делта=Ua/Uc=wRC-активна съставка на напр-капац. tg делта=Ia/Ic=1/wRC на тока.Единични мостове.Мост на Вин(*)Неизв. Съпр. R1,C1 .Rx=R4.R2/R3, Cx=C4.R3/R2.Резонансен метод за измерване на капац.Cx=Cn1-Cn2.С генератора с подава сигнал с опр стойн.При вкл. на Cx,Cn излиза от резонанс.Измерване на индуктивности-мост на Максуел –Вин Rx=R4.R2/R3-усл. За равнов. Lx=R4.R2.C3,R3 C3 са регул. Q=wLx/Rx=wR3.C3

16.Измерване на ел. мощност във вериги за постоянен ток.V-A,A-V. Вер.еднофазен ел.ток- Измерване на мощности – Общи изследвания: във вериги за постоянен ток P=U.I; за променлив ток – p=u.i (моментни). P=(1/T)u.i.di - активна мощност – средна мощност за периода. За периодичен несинусоидален сигнал P=Un.In.cosn. Методи за измерване на мощност: преки(вкл.ватметър) и косвени – мерят други величини, на базата на които се изчислява Р.

Измерване на мощност във вериги за постоянен ток

Ia=It;Ua+Ut=Ra.It+Rt.It

P’=U.It=Ra.It2 + RtIt2 ->действаща мощност

=(P’-P)/P=(R.IT2)/RTIT2-RA/RT методична грешка

V-A схема

При A-V схема: Uv=Uт;   I=Iv+Iт

I=Iv+Iт=Uт/Uv+Iт

P”=Uт.I – (Uт2/Rv)  + P

’’=(P”-P)/P= RT/RV

Активна мощност се измерва с ватметър, който има следната схема:

Измерване на активна Р във вериги за променлив ток: измерване с помощта на електро-динамични ватметри. Влияние има реактивното съпротивление на товара, заради което има следните особености:

- Поради ниския коефициент на мощността на консуматора е възможно претоварване на някоя от веригите на ватметъра. Включват се контолни амперметър и волтметър.

- Увеличава се фазовата грешка на ватметъра

- Нараства собствената консумация на уреда в следствие на активната съставка.

Метод на 3те амперметъра

P=(1/T) u.ib.dt      P=(R/T) i1.i2.dt

In=i2 + i3    i12 + 2 i2 i3 + i32

P=(R/2)[I12 – I22 – I32]

17Активната мощност на една трифазна верига се определя с израза:P=1/T интегр. от 0 до Т (u1i1+u2i2+u3i3)dt. При синус. режими се получава: P=U1I1cosφ1+U2I2cosφ2+U3I3cosφ3 , симетрична3фаз. верига (U1=U2=U3=Uф; I1=I2=I3=Iф; φ1=φ2=φ3=φ) : P=3UфIфcosφ=3CW0    CW е конст. на W,а 0 показва деленията. При четирипроводни вериги и при трипроводна верига с достъпен звезден център на консуматора токовата верига на W се свързва в която и да е фаза, U верига се подава съответното фазово U. (4) (5) .симетрична трипроводна верига с недостъпна звездна точка на консуматора се налага създаването на изкуствена нулева точка 0. (3)R-та, свързани м/у тази т.и съответните фази трябва да бъдат = : R1+RW=R2=R3.  R1 се вкл., само ако трябва да се разшири U-ят обхват на W. Активната мощност на 4проводна 3фазна верига при несиметрично натоварване на отделните фази може да се мери чрез три W, вкл. към всяка фаза. Общата мощност е сума от показанията на 3-те уреда. (6). Този резултат произлиза от равенството: i1+i2+i3=0, в е сила за 3проводни вериги. методът за измерване на активна мощност в трифазните трипроводни системи, чрез вкл. на 2 ватметъра. Ако i3, се изрази, чрез др 2 тока и се замести в израза за определяне на активна мощност на 3фазна верига, ще се получи:P=1/T интеграл от 0 до Т [i1(u1-u3)+i2(u2-u3)]dt=1/T интеграл от 0 до Т(u13i1+u23i2)dt. Уравнението. В случая към напрежителните вериги на уредите са подадени лин. U- u13 и u23. ь P=U13I1cos(30-φ1)+U23I2cos(30+φ2)=±PW1±PW2.За втория ватметър това е възможно при индуктивен товар и φ2>60о, т.е. 30+φ2>90о; 1-ят W ще получи отр. показание при капацитивен товар и φ1>60о.

18-Измерване на активна мощност при високи честоти: акт. мощност се изм. Чрез терноел. W-и., W-и с преобраз-ли на Хол,електронни W-и,ЕЛО и др.Термоел.W е изграден на основата на метод с трите А. той съдържа магнитоел. mV-метър и 3 безконтактни термоел. Преобраз-и.,чрез чиито нагревателни проводници преминават токовете.Чрез холотрони може да се измерва мощност в еднофазни и 3фазни вериги.

19  измерване на реактивна мощност: с ватметри за активна мощност или чрез спец. с допълнителни намотки   . Q=U1I1sin1+U2I2sin2+U3I3sin3  .метод с трите W се прилагат при несиметрични трифазни вериги 3-4проводни.

20.въпрос. измерване на ел. Енергия.ел. Е се определя от интеграла на мощноста. W=интеграл от 0 до т от p(t).Е може да се определи косвено чрез ватмет. Измерващ активната мощн. И хронометър измерващ времето. Уредите за измерване на Е се наричат електромери те са базирани на индукт. Измервателна и се състои от подвижна и неподвижна.двигателния момент се поражда от двата магнитни потока които са породени от напрежителната и токовата намотка.магнитните потоци създаващи двигателния момент са еднопоточни и мн поточни.като по често се използват мнпосочни.Индукционен момент двигателния момент който създават М=Сд*f*ФiФu.sin(psi).  Сд-геометр const, f-честота Ф-магнитен поток (пси) ъгала м-у двата потока.начина на сварзване на елктромера е показан по доло. При определено съотношение между фазовите разлики може да се достигне до прчка зависимост между дшигателния момент и константата на електромера.само потоците Фи и Фу учстват в създаването на двигателния момент.

, ФU- работен магнитен поток, Ф- поток на разсейване, ФL- поток на шунта;МД=kДfФ1Ф2sin; MД=kUIcos;ако rV<<xV=wL=CfМД=kДfkIIkV(U/cf)sin=kДfkII(/Cf)sin=(kДkIkV/C)UIsin(-I-)=kUIcos, ако -I=900  се променя чрез полож. на медната прастина I чрез навивки накъсо;МД=kP

21.Мганито електрически измервателни системи. Електромеханични изм. Уреди

-Магнитоелектрически

На базата на магнитоелектр. преобр. се създ. магн. уреди.

We=1/2Li2+I=1/2Li2+wi=Bs;МД=dWe/di=constМД=0i=Bswi;dL/d=0- за хомогенна лин. среда,0- потокосцепл., - поток, B- индукция;МДср=Bws/T0Ti(t)dt.За хармоничен сигнал =0.Тези уреди са само за пост. ток.MC=W=BswI/W=kI- лин. скала;Предимствата: линейна скала, ниска консумация, висока точност, висока чувств., самоекраниращи;Недостатъци: Само за пост. ток, поляризовани са, влияят се от темп.

-Електромагнитни

Двигателният мом. е резултат от взаим. м/у един или повече феромагн. ел. и токув контур; We=dWe/di= const=1/2i2fД(), fД()=dL/d;МД=МС=fД()i2/2w.Ако fД()=const- скалата е квадр.; Ако fД()/2w=const- скалата е линейна;МДср=fД()/2w0Ti2(t)dt.;МДср=fД()I2/2w; Предимства: издържа натоварвания, проста и евтина констр., за постоянен и променлив ток;Недостатъци: висока консумация, точността не е особено голяма, слабо собств. магн. поле

Двигателният мом. е резултат от взаим. м/у един или повече феромагн. ел. и токув контур; We=dWe/di= const=1/2i2fД(), fД()=dL/d;МД=МС=fД()i2/2w.Ако fД()=const- скалата е квадр.; Ако fД()/2w=const- скалата е линейна;МДср=fД()/2w0Ti2(t)dt.;МДср=fД()I2/2w; Предимства: издържа натоварвания, проста и евтина констр., за постоянен и променлив ток;Недостатъци: висока консумация, точността не е особено голяма, слабо собств. магн. поле

Електродинамични

Имаме две бобини- подвижна и неподв.Двигателният мом. е резултат на взаимодейств. на потоците на двата токови контура.; We=1/2L1i1+1/2L2i2+i1i2M12;МД=i1i2M12/d=i1i2fД(), M12- взаимна индукт., dL1/d=0, dL2/d=0;МДср=fД()/ T0Ti1msinwt+i2msin(wt-)dt=I1I2cosfД();Предимства: висока точност, умножителни у- ва, за постоянен и променлив ток;Недостатъци: поляризовани уреди, слабо раб. магн. поле, не издържат натоварване, влияят се от темп., както и от честотата.

Логомери

МД=J1n1fД();МC=J2n2fC();МД=МС;J1n1/J2n2=fC()/fД().Ако n1=n2=1 то J1/J2=fC()/fД();=f(J1/J2)

Тук като омметър.=f{[U/(r1+RN)]/[U/(r2+RX)]}=f[(r2+RX)/ (r1+RN)]=f(RX);Показанието на логомерите не зависи от входното напр. и отклонението на стрелката, а само от RX;J1fД()=J2fC()МП, МП- паразитен мом.; J1/J2=[fC()/fД()][МП/fД()J2]

22.Електрoдинамични измервателни механизми.Електродинамичен ватметър.

При електродинамичните иу двигателния механизъм се създава при взаимодействие м/у магн. полета и 2 бобини. 1 -неподв.бобина, 2-подв.бобина, 3-стрелка на м-ма, 4-скала на уреда МD = I1I2.dM12/ dα.Електродинамичен ватметър: α=Sp.P ,Sp – чувствителност на ватметъра (**)

23.Токови измервателни трансформатори

Токови измервателни трансформатори- намират широко приложение в енергетиката при измерване на големи променливи токове, мощност, енергия, фазова разлика и като източници на сигнал за различни защитни устройства в енергийната система. Магнитопроводите на токовите трансформатори се изработват от материали с висока магн. проницаемост. В/у магнитопровода, изолирани от него и една спрямо друга са навити първичната и вторичната намотка.(фиг.1). Токовите трансформатори се изработват с унифициран вторичен ток I2u, а в някои по- редки случаи 1 или 2А. Важни параметри на токовите трансформатори са номиналното преводно отношение КIH = I1H/I2H и номиналната изходна мощност S2H = I2H^2.Z2H.  За разлика от силовите трансформатори, токовите трансформатори работят при зададен първичен ток и нормалният режим на работа на вторичната намотка е режим на късо съединение. В работни условия преводното отношение на токовите трансформатори К1= I1/I2 се различава от номиналното отношение КIH, което е причина за възникване на модулна грешка при използването им. Относителната стойност на тази грешка се определя от израза I= 1-KI/KH. Съществува и ъглова грешка.  Има и преносими токови трансформатори с подвижен магнитопровод под формата на клещи. Те са удобни за измерване на токове, без да се прекъсва веригата на консуматора..

24.Напрежителни измервателни трансформатори

Напрежителни измервателни трансформатори(фиг.2)- те служат за мащабно преобразуване на високи променливи напрежения в по- ниски, както и за галванично разделяне на напрежителни вериги. Първичната намотка W1 има по- голям брой навивки и се включва паралелно във веригата на високото напрежение. Към вторичната намотка W2 се свързват волтметри, напрежителни вериги на ватметри, на електромери и др. Напрежителните трансформатори работят в режим, близък до режим на празен ход при зададено първично напрежение. Важни параметри: номинално преводно отношение  KuH= U1H/U2H и номинална изх. мощност S2H. В напр. трансформатори за по- високи напр. се използва маслено охлаждане или се преминава към каскадно включване на няколко по- малки трансформатора.

25.въпрос.Електро измервателни уреди измервателни усилватели операциони усилватели.

Операционни усилватели

Uизх=kU2U1;малък вх. ток, голям коеф на усилване, голямо вх. R, малко изх. R

(1)i1=i2;Uвх/R1=Uизх/R2;Uизх/Uвх=R2/R1;(2)UR2/Uизх=-R2/ (R1+R2);ако R1=0, а R2=UR2/Uизх=1;Ако kf1/, то kf=-1- повторител с голямо вх. R

Плюсът на операц. преобр. е неинвертиращ извод ,а – е инвертиращ.Операц. усилвател се използва за усилване на тока и се захранва от 2 Y-полярен източник на U.Коеф. на усилване представлява отношението на входното U към изх.

(1)i2=iC;Uизх=R2CdUвх/dt;Uизх=(1/C)0TiCdt;(2)i1=iC=Uвх/R1; Uизх=(1/CR1)0TUвхdt;Суматор:

U1/R1+U2/R2+…+Un/Rn=Uизх/RC;ако R1=R2=…=Rn, то Uизх=(R0/R)i=1nui;Постоянни усилватели;Пр.

ПТУ има инфранискочест. шумове от темп.Предимство на ПТУ е високото Zвх

27.Електронен волтметър за постоянно напрежение с пряко усилване ЕАИП имат висока чувств, в широк диапазон за изм. вел. Zвх е високо.Имат малка консумация.

В зависимост от принципа на изграждане волтметрите за постоянно напрежение могат да бъдат с пряко усилване или с предварително преобразуване .Волтметрите от първия вид се използват за измерване на напрежения в обхвата от 10mV до 1000V . Тяхната обобщена структурна схема е показана на фиг.1

Измерваното напрежение UX се намалява чрез резисторния делител на напрежение ДН до стойност , подходяща за нормалната работа на измервателния усилвател за постоянно напрежение ИУ.Изходното напрежение на ИУ се подава за индикация към магнитоелектрическия волтметър В . Основната приведена грешка на тези волтметри е обикновено не по-малка от 0,5-1,0%.На фиг.1 е показана една принципна схема на волтметър с пряко усилване , изградена с помощта на неинвертиращ операционен усилвател .При восоко входно съпротивление на операционния усилвател (за полеви вход 1010-1011 Ω) общото съпротивление на входния делител е от порядъка на 10-100 MΩ . Усилвателят ОУ е защитен от претоварване с диодния ограничител Д1-Д2 . Към входа му е включен филтър за потискане на променливотоковите сигнали ,съставен от резистора Rф (0,1-1М Ω), и кондензатора Cф (0,01-0,1μF) .Напрежението на несиметрия се компенсира чрез потенциометъра Rk

28.  Електронни волтметри за променливо напрежение:

Структурата им се определя главно от честотната област на измерваното напрежение.Чувствителните нискочестотни волтметри се изграждат предимно по схемата с пряко(предварително) усилване(фиг.1), ИУ-измервателен усилвател за променливо напрежение.ДН-делител на напрежението.За високи честоти се използват схеми с предварително преобразуване(фиг.2), където измерваното променливо напрежение UX се преобразува  в постоянно с измервателния преобразувател И.В зависимост от измервания параметър на променливото напрежение се разграничават волтметри за средна, ефективна и максимална стойност.

1.Волтметри за средна стойност.

По същество това е схема  на източник на ток, управляван с напрежение.При идеализиран операционен усилвател (К=оо , U0) ще бъдат в сила равенствата : i0=UВХ/R ; iA=|UВХ|/R .Токовете i0 и iA няма да зависят от съпротивленията на изправителните диоди в права посока и ще се определят само от входното напрежение и съпротивлението на резистора R. Така се получава линейна ф-я на преобразуване и се подобрява точността на волтметрите с автокомпенсационни изправители.Ср. ст-т на тока iA се измерва с магнитоелектрически амперметър.

2.Волтметри за ефективна стойност.В някои съвременни електронни волтметри за ефективна стойност се използват термоелетрически преобразуватели.На Фиг.11.18 е показана схема за преобразуване на ефективна стойност в постоянно напрежение чрез две безконтактни термодвойки- ТП1 и ТП2, и компариране. Е1=k1.(UX)2  ; Е2=k2.(U0)2 ; k1 и k2 са коефициенти на преобразуване на ТП1 и ТП2. ΔU=E1-E2=0 ; U0=;Точността на преобразуването се определя предимно от съотношението к1/к2 и е значително по висока, отколкото при обикновените термоелектрически преобразуватели.

3.Волтметри за амплитудна стойност.Те се изграждат по две основни схеми : с предварително преобразуване и с предварително усилване. В уредите с първата структорна схема , като входни преобразуватели се използват най-често пасивни амплитудни диодни изправители със затворен или отворен вход. Фиг.11.20 е със затворен вход.ux=UP+Uxm.sin(wt) ; Под въздействието на UX кондензаторът C се зарежда през диода Д до напрежение UC, което при достатъчно голяма разрядна времеконстанта RC ще има в стационарен режим стойност uc=UP+Uxm.Тогава напрежението ur в/у резистора R се определя от разликата ur=ux-uc=Uxm.sin(wt)-Uxm и няма да зависи от постоянната съставка Up.След филтриране на променливата съставка с филтърната група Rф-Cф за изходното напрежение ще се получи  uизх=Uxm .  фиг5

29. Електронни амперметри.Електронните амперметри по принцип не се изграждат като самостоятелни уреди.Измерването на ток влиза във ф-та на така наречените универсални волтметри, чието основно предназначение е да измерват постоянни и променливи напрежения.Измерването на неизвестния ток ix се свежда до измерване на напрежителния пад, създаден от него в/у образцов резистор RN чрез електронен волтметър EV(11.22). Чувствителността на схемата може да се повиши чрез увеличаване на RN, но така нарастеат собственото съпротивление на уреда и неговата консумация.Недостатъкът може да се избегне като се използва активен преобразувател ток-напрежение с операционен усилвател ОУ и образцоврезистор RN в обратна връзка.При идеален операционен усилвател може да се запише : uизх=ix.RN , т.е. изход. напр. uизхix.

30.Електронни ватметри-електронни ватметри се разделят на 2 основни групи : ватметри с умножителен преобразувател и с умножаващ показващ уред.При първата група умножението на напрежението в/у консуматора с тока, който протича през него се извуршва с измервателен преобразувател наречен умножител. Разпространен метод е : сума-разлика в квадрат : 4xy=(x+y)2-(x-y)2

е показана схема на умножител , в която се използват два идентични идеални мвадратора К1 и К2 с ф-я на преобразуване i=c.u2    (с-константа).Токът ip , който се получава след формирователя на разлика С : ip=c.(u12-u22). Ако входните напрежения u1 и u2 са от вида : u1=c1u+c2i и u2=c1u-c2i където u и i са моментните ст-ти на напреж. в/у консуматора и тока през       него, а c1и c2 са конст. то : ip=4c.c1.c2.u.i ; ср. ст-т на тока се определя : ipAV=4.c.c1.c2.(1/T).0Tuidt= 4.c.c1.c2.P=Sp.P, P-активна мощност.Представител на втората група е ватметърът с електростатичен умножаващ механизъм(Фиг.11.25). Основен функционален блок в него е квадрантния елрктро-метър Е(3-1-2), включен към изходите на измервателните усилватели на напрежение ИУ1 и ИУ2.К-коефициент на усилване. : u1=Kд.u+Rш.i , u2=Rш.i ; u,i-моментни стойности на напреж. в/у консуматора и тока през него.

31. Електронни омметри.Електронните  омметри не се изграждат като автономни измервателни уреди.Обикновено техните ф-ии се изпълняват от т. нар. универсални волтметри.Основната схема , която се използва за построяване на ел. омметри , е показана на Фиг.3. В нея участват стабилизиран източник на напрежение Е и ел. волтметър с високо входно съпротивление EV. Напрежи-телния пад Uk в/у неизвестното съпротивление  Rx се определя с израза : Ux=E.Rx/(Rx+RN), следователно скалата на уреда ще бъде права и неравномерна.Ако с волтме-търа се измерва напрежителния пад UN (Фиг.4) показанието му е : UN=E.RN/(RN+Rx), скалата ще бъде обратна и неравномерна. Схемата на Фиг.3 мери малки съпротивления ,а на Фиг.4–големи(Rx>RN). В съвременните универсални волтметри като преобразуеатели съпротивление-напрежение се използват операционни усилватели, обхванати с ООВ. На Фиг.5 е показана схема на такъв преобразувател, за измерване на съпротивления от 10 до 109 Ω. Изходното напрежение Uизх при идеален операционен усилвател ще бъде : Uизх=UC.Rx/RN, UC- напрежение на входен спомагателен източник, а RN- съпротивлението на образцов резистор.За измерване на съпрот. >109 Ω местата на RN и Rx се разменят и : Uизх=UC.RN/Rx

32. Цифрови измервателни уреди.  ЦИУ – преобразуват непрекъснати величини в дискретни. Най-същественият признак по който може да се извърши класификация на цифровите измервателни уреди, е принципът им на деиствие. Преди всичко те се разделят на две големи групи: уреди с непосредствено преобразуване и уреди с уравновесяване. Уредът е с непосредствено преобразуване, ако сравняването на измерваната величина с единицата в процеса на измерването се извършва чрез междинна величина и няма явно противопоставяне на друга величина . В случай че сравняването се извършва, като измерваната величина се противопоставя на образцова еднородна величина, формирана вътрешно, уредът е с уравновесяване. Квантуване - Преобразуването на непрекъснатата величина в дискретна, изразено в кодов или цифров еквивалент, се осъществява от аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП). Освен това се използват преобразуватели на дискретни величини в непрекъснати, наречени цифрово-аналогови преобразуватели(ЦАП), а също така и преобразуватели на код в код (ПКК).Кодирането на едно число се състои в представянето му с определена съвкупност от символи . Връзката м/у тази съвкупност и числото N се да-ва с израза: N=I=1naiPi, Pi, където i е разредът, т.е. поредният номер на символа, означаващ мястото и старшинството му по отношение на останалите; ai- разредният коефициент; Pi- теглото на разреда.

Квантуване

-непрекъснат сигнал

-дискретизиран (по време) си- гнал дискретизиран в точни мо- менти от  времето.

квантуван сигнал-може да  на

точно определени места.

квантуване по амплитуда

дискретизиран и квантуван

Математическо описание на процеса на квантуване

0 x(t)(t-tn)dt=x(tn)

Интеграл на конвулюцията и служиа за математическо опи-сание на процеса квантува не. 
-функцията притежава филтриращи или струбиращи

своиства.   фиг.5

Въз основа на този интеграл  дискретен сигнал се предсажя по следния начин:

xx(t)=n=1Nx(nT0)(t-nT0)

 фиг.6

т.е. като сума от импулси,чиято площ е равна на стойността на входния сигнал в определена представителна точка.

Нека да изберем честотата на дискретизация за да може да възстановим входния сигнал:

В тази връзка е известна теоремата на квантуването.R1=R2=R и C1=C2=C; w0=1/R*C ; Ky(-)=1+R1/R2+C2/C1=3

Критерий при min на средноквадратичната грешка [1/(t2-t1)]t2t1[x (nT0)-

34. цифровите волтметри По своите метрологични характеристики и бързодействие цифровитеволтметри превъзхождат многократно съответните аналогови уреди.

Входното устроиство ВУ може да бъде измервателен усилвател, преобразувател на променливо напрежение в постоянно, де-лител на напрежение, филтър и др., както и съчетание от такива преобразуватели. Основната част на волтметъра е аналогово-цифровия преобразувател АЦП, които пре-образува постоянното напрежение U в код.  В цифровото отчитащо устроиство ЦОУ изходният код на АЦП, съдържащ измервателна информация за измерваната величина, се преобразува в цифрово изображение. Цифрово-аналоговите преобразуватели биват с последователно или паралелно обработване на разредите на входния код.

Основни елементи са източникът на образцово напрежение ИОН и дискретният дели-тел на напрежение ДДН. Под действие на кода N, получен от регистъра P, се променя предавателният коефициент на делителя ДДН и неговото изходно напрежение Uизх се изменя на степени.

Разгледаният цифров волтметър  има затворена стуктура с циф-рово-аналогов преобразувател ЦАП в обратната връзка. В този случай метрологичните характеристики на уреда се определят на звеното в обратната верига, което тук е много точно. Поради това кодово-импулсните волтметри имат висок клас на точност- до 0,001.

цифров омметър с преобразу-вател на съпротивлението в ин-тервал от време