ВТУ “Тодор Каблешков” гр. София

Катедра: “Електротехника и физика”

Студент: Никола Руменов Учкунов уч. гр. 1611

Протокол №3

Тема: Определяне средния свободен пробег и ефективния диаметър на молекулите на въздуха

- Теоретична част

Молекулната физика изучава строежа и свойствата на веществата, изхождайки от молекулно-кинетичните представи за тях. Съгласно тези представи, телата са изградени от атоми или молекули, амиращи се в непрекъснато хаотично движение. Изучаваните от молекулната физика процеси са резултат от едновременното действие на огромен брой молекули и затова е необходимо използването на статистически методи. Тези методи не разглеждат движението на отделната молекула, а използват усреднени величини, които характеризират всички частици.

Молекулите на газа, намиращи се в непрекъснато движение, се удрят една в друга. Под “удар” ще разбираме процеса на взаимодействие между молекулите, в резултат на което изменят посоката си на движение.

Минималното разстояние, на което се доближават центровете на две молекули при удар, се нарича ефективен диаметър – def , a величината σ=πd2ef – ефективно сечение. С повишаване на температурата на газа ефективния диаметър намалява.

Между два последователни удара една молекула изминава път λ , който се нарича дължина на свободния пробег. Понеже пътят изминат при два последователни удара е винаги различен се въвежда величината средна дължина на свободния пробег  която представлява средния статистически свободен пробег на огромен брой молекули.

За определянето на средния свободен пробег и ефективния диаметър, използваме формулата за коефициента на вътрешно триене η при газове:
 където ρ е плътността на газа, а e средната по големина скорост на молекулите.

От тази формула се получава:

Коефициента на вътрешно триене може да се изрази от формулата на Поазъой за обема V на флуид, преминал ламинарно през капилярна тръбичка с дължина L  и вътрешен радиус r, за време t. За да е възможно преминаването на газа, е необходимо разлика в наляганията ∆p в двата края на капилярката.

Формула на Поазъой:

От уравнението на състоянието на идеалния газ  изразяваме плътността на газа  където:

p – налягане

Т – абсолютна температура

μ – моларна маса

R – универсална газова константа

От закона на Максуел за разпределението на молекулите на идеалния газ по скорости, изразяваме скоростта :

Замествайки по фомулите получаваме работна формула за определяне на свободен пробег:

Връзката между свободен пробег и ефективния диаметър е:

Концентрацията на молекулите n зависи от разглежданите условия и може да я изразим от основното уравнение на молекулно-кинетичната теория p=nkT, kъдето k е константа на Болцман. Написвайки аналогично уравнение и за нормални условия p0 = n0kT0 , и разделяйки двете неравенства почленно, ще получим:

, където с  e означено числото на Лошмид, което дава броя молекули в 1м3 при нормални условия (p0=101325 Pa и T0=273K). При еднаква температура и налягане всички газове съдържат в единица обем еднакъв брой молекули.

След заместване в горните две формули, получава формула за ефективния диаметър:

- Опитна постановка

- Опитни резултати

R=8,31 J/mol.K

T0=273 K

T= 17+273= 290K

p0 = 101325 Pa

p = 93500 Pa

∆p = 100 Pa

L= 2,5.10-2

r = 9,7.10-5

k = 1,38.10-23 J/K

μ = 28,96.10-3 kg/mol.

n0 = 2,68.1025 m-3

ρB = 998 kg/m3

∆h = 0,001m

∆t = 0,1?

∆T = 0,1?

∆V = 0,001m

V = 50сm3 = 50.10-6 м3

| N | ti , s | h1 , m | h2 , m | hсрi , m | ∆pi , Pa | , m | , m | def , m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 156 | 0,195 | 0,178 | 0.1865 | 1825,9 | 2,16.10-11 | 7,53033.10-12 |  |
| 2. | 173 | 0,174 | 0,158 | 0.166 | 1625,2 | 5,03.10-13 |  |  |
| 3. | 187 | 0,155 | 0,148 | 0.1515 | 1483,2 | 4,88.10-13 |  |  |

Налягането което предизвиква преминаването на въздух през капилярката, се пресмята по формулата за хидростатично налягане:

∆p = ρB.g.hср

∆p1 = 998.9,81.0,1865=1825,9 Pa

∆p2 = 998.9,81.0,166 = 1625,2 Pa

∆p3 = 998.9,81.0,1515 = 1483,2 Pa

Формула за изчисление на свободния пробег:

Изчисляваме ефективния диаметър на молекулите по формулата:

# Text boxes

Цилиндричен съд А, пълен с вода до височина h, е запушен с тапа, през която минава капилярна тръбичка КТ. При отваряне на кран К, водата започва да изтича в съда Ч и на нейно място влиза въздуха през КТ. За няколко секунди водата изтича на струя, след което започва изтичане на капки. Обемът на преминалия през капилярната тръба въздух е равен на обема на изтеклата на капки вода в мерителния цилиндър – МЦ. Разликата в налягането в двата края на капилярната тръба се изразява чрез хидростатичното налягане на водния стълб в цилиндричния съд А. Височината на този стълб се измерва с точност 1мм по скалата - СК