___________________________________________________________________________________________                       ТУ-СОФИЯ                                             КАТЕДРА “ФИЗИКА”                                             ФКСУ

Група:68                                                    Хубавен Бодев                                        Специалност:КС

Протокол:1               Фак:13018575                                                                           Подпис на асистента:

___________________________________________________________________________________________

Упражнение:1    Определяне на константа на дифракционна решетка.Спектрометър.

1.Схема на опитната постановка:

2.Описание на опита и теоретични изводи:

Дифракционната решетка е оптичен прибор,представляващ периодична структура,

състояща се от голям брой равноотстоящи процепи,разделени с непрозрачни щрихи.  Ако се означи ширината на процепа с а,а тази на щриха с b,то d=a+b се нарича период на решетката.Освен тези пропускащи има и отражателни решетки.При съвременни технологии могат да се достигнат до 6000 щриха на 1mm.

Дигракционните решетки се използват главно в спектрометри и монохроматори,

като разлагащ светлината елемент и в качеството си на оптически датчик за линейни и ъглови премествания-измерителна дифракционна решетка.

Нека колимиран монохроматичен сноп светлина с дължина на вълната ( пада под ъгъл ( върху дифракционна решетка.След дифракция получените от нея съгласно принципа на Хюйгенс-Френел кохерентни вълни интерферират и след фокусиране върху екран се наблюдават интерференчни максимуми-светли образи на процепа.Нека ВС е част от фронта на падащата светлинна вълна,а ВD е част дифрактиралия под ъгъл фронт на същата.Ако за дадено направление,определено от ъгъла (k ,е изпълнено условието,че разликата в пътищата на интерфериращите лъчи е цяло число (,то в точка F се полу-

чава светъл образ на процепа    АС+АD=к(     или      (sin(+sin().d=k(.

d-константа на дифракционната решетка,к=0,1,2,...,n-е цяло число,наречено порядък на максимума.

При нормално падане на лъчите върху повърхността на дифракционната решетка ((=0) положението на главните дифракционни максимуми се определя от d.sin(k=k(.

Когато решетката се осветява с бяла светлина или съдържаща дискретен набор от дължини на вълните светлина,то при една и съща стойност на к ъгъла на дифракция ще бъде различен за различните дължини на вълните,т.е. ще се наблюдава разлагане на светлината.

Основни характеристики на дифракционната решетка се явяват ъгловата дисперсия и резделителната и способност.Ъгловата дисперсия определя ъгловата ширина на спектъра.За дадена

дължина тя не зависи от параметрите на решетката,а само от ъглите  ( и  (k , и нараства с нарастването на (k     ((=___k___=sin(+sin(k

((   d.cos(k      (.oos(k

т.е. ъгловата  ширина е прпорционална на порядъка на спектъра.

Разделителната способност R се дава с отношението на ( към най-малкия интервал от дължини на вълните,който може все още да се раздели от решетката.

В спектралния анализ поради припокриване на спектралните линии от различни порядъци на спектрите се използват предимно първи и втори порядъци.

3.Опитни данни.

|  | (1’ | (1’’ | (1 | (2’ | (2’’ | (2 | (3’ | (3’’ | (3 | (1.10-9m | (2.10-9m | (3.10-9m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| св | 185 o10 | 175 o05 | 4 o32 | 190 o35 | 171 o10 | 9 o42 | 195 o10 | 166 o | 14 o35 | 400 | 425 | 416.7 |
| с | 185 o30 | 175 o20 | 5 o05 | 191 o | 170 o15 | 10 o22 | 196 o10 | 165 o10 | 15 o30 | 450 | 450 | 450 |
| з | 186 o15 | 174 o10 | 6 o04 | 193 o30 | 167 o25 | 13 o04 | 200 o | 161 o10 | 19 o25 | 550 | 575 | 550 |
| ж | 187 o | 174 o | 6 o30 | 194 o05 | 167 o | 13 o32 | 201 o05 | 160 o | 20 o32 | 550 | 375 | 583 |

Дата :  15.03.1997г.                                                                                          Подпис: