ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ИПФ

Протокол:							Специалност: КТТ

Подпис на асистента: ………………

Студент: Дилян Стефанов Чернев

Фак. No: 10027031			Група: 54			Подгрупа: 2

Упражнение No 10:  Определяне на коефициента на повърхностно напрежение на течности. Изследване зависимоста му от темперетурата.

- Схема на опитната постановка

- Описание на метода и теоретични изводи:

2.1. Коефициента на повърхностно съпротивление се изчислява по формулата:

, където е повърхностната енергията, големина на повърхностния слой. За F имаме F=m.g, N  и за l=2D,m . Заместени със съставните им части за  получаваме: .

За измерването на коефициента на повърхностно напрежение се използва везна, върху едното рамо на която е окачен тънък метален пръстен с остър долен ръб, който може да се потопява в течност. На другото рамо на везната е окачено блюдо, в които се поставят теглилки.

2.2. Зависимостта на коефициента на повърхностно съпротивление от темперетурата, се намира по формулата: , където N е налягането променящо се с изменението на темперетурата, к – коефициент. При стайна температура (20 оС) коефициента на повърхностно съпротивление , съответното No= 11,2 откъдето за к се намира: к=6,4.10-3

- Опитни данни:

3.1. 	m = 4,26.10-3, kg

D = 84,5 mm

3.2.

| No. | t, oC | N |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 10,3 | 0,065 |
| 2 | 55 | 9,8 | 0,062 |
| 3 | 70 | 9 | 0,058 |
| 4 | 85 | 8,3 | 0,053 |

T, oC

4. Резултати:

Дата: 26.11.1997					Подпис на студента:………..